## 4x5 Calcs
4 x5 Variablility Calculations
Matrix | Meat
Analyte | Fat
Sample or Ref'n Mat'l Id |  |  | MC00189 PDCB
| DATE | Analyst | Rep. 1 | Rep. 2 | Rep. 3 | Rep. 4 | Day's Std. Dev. | Day's Mean
Day 1 | 1998-04-08 | BB | 8.72 | 9.35 | 9.65 | 9.42 | 0.39787 | 9.285
Day 2 |  | AW | 8.44 | 8.78 | 8.75 | 8.8 | 0.16958 | 8.6925
Day 3 |  | CC | 8.97 | 8.32 | 8.3 | 9.37 | 0.52275 | 8.74
Day 4 |  | WY | 8.97 | 8.32 | 8.3 | 9.37 | 0.52275 | 8.74
Day 5 |  | SR | 8.33 | 8.3 | 9.4 | 7.83 | 0.66405 | 8.465
|  | Rep's Std Dev | 0.29569 | 0.45845 | 0.6231 | 0.68012
|  | Rep's Mean | 8.686 | 8.614 | 8.88 | 8.958
Pooled Day's Std. Dev. (Short Term Variability) |  |  |  | 0.48468
Pooled Rep's Std. Dev. (Long Term Variability) |  |  |  | 0.53582
Total Variability |  |  |  | 0.72251
Mean of All Data |  |  |  | 8.7845
Best "True" Value
Bias |  |  |  | 8.7845
95% confidence Interval (CI=ts/sqrt N) |  |  |  | 0.38293
Upper 95% Limit |  |  |  | 9.1674
Limit 95% Limit |  |  |  | 8.4016
Is there a known bias? |  |  |  | YES